## Sheet1
入退室管理 導入前チェックシート
導入フロー | № | 内容 |  | 回答参考 | チェック
ステップ1 | 1 | 課題整理 | 部外者の侵入防止 | ー
| 2 |  | 社員の入退室履歴の確認がしたい | ー
| 3 |  | 毎朝の測温の義務付けしたい | ー
| 4 |  | 情報漏洩防止 | ー
| 5 |  | 共連れを防止したい | ー
| 6 |  | アナログ管理の人件費削減 | ー
ステップ2 | 7 | システム要件確認 | 運用開始時期の検討 | ○○年〇〇月~（例：2021年4月~）
| 8 |  | 設置場所の選定 | オフィスの出入り口・サーバールーム・社長室
| 9 |  | 設置台数の確認 | 入室のみ・入退室管理
| 10 |  | 認証方法の選定 | 顔 ・ 虹彩 ・ 指紋 ・ 静脈 ・ ICカード ・ テンキー
| 11 |  | 登録人数の確認 | 〇〇人（例：100人）
| 12 |  | 警備連動(*1)や火報連動(*2)の有無 | 警備システムや火災報知器と連動させるか
| 13 |  | アンチパスバック(*3)の有無 | ー
| 14 |  | ユーザー毎の入室権限の有無 | ー
| 15 |  | 測温機能の有無 | ー
ステップ3 | 16 | 現地確認 | 電源配線の配線経路確認 | ー
| 17 |  | LANケーブル配線経路確認 | ー
| 18 |  | 認証機の設置位置 | ー
| 19 |  | 電源収納盤の設置位置 | ー
| 20 |  | 設置する扉は既存か新規か | ー
ステップ4 | 21 | 導入前確認事項 | 停電時の扉状態の選定 | 停電時に施錠にするか ・ 停電時に解錠にするか
| 22 |  | IPアドレス(*4)の採番 | ー
| 23 |  | 登録するユーザー情報の用意 | ー
| 24 |  | 社内への運用ルール案内 | ー
| 25 |  | 運用管理担当者の立会日日程調整 | ー
| 26 |  | 不具合時問い合わせ先確認 | ー
| 27 |  | ビルへの工事届 | ー
ステップ5 | 28 | 導入後の対応 | 鍵の保管 | ー
| 29 |  | 運用時の課題ヒアリング | ー
| 30 |  | 保守加入の有無 | ー
(*1)警備開始中は入室を拒否することができる。 また最終退室時には警備を開始して、最初入室時には警備を解除するように設定することができる。 (*2)火災発生時に信号を受信すると、出口確保のために全箇所の電気錠を非常解錠することができる。 (*3)IPアドレスとは「​インターネット上に接続された機器」に割り当てられる固有の番号のことで[192.168.0.1]のように表記される。 (*4)入室/退室に認証機を設置し、入室（退室）の認証履歴がないと退室（入室）を許可しない仕組みのこと